## Slide 1: Наиболее популярные методы расшифровки 3D структур макромолекул
РСА
ЯМР
КриоЭМ
Notes: Формализовать значит описать объект математическим или другим четким языком, грубо говоря, понятным компьютеру.
Речь идет об адекватной формализации. Под этим подразумевается выполнение двух условий.
описание воспроизводимо, т.е. если один и тот же объект описывают по предложенным правилам два компетентных человека, то получается одно и то же; например, чтобы получить описание нужно запустить указанную программу;
описание полно отражает ту сторону объекта, которая изучается; например, параметр “число пикселей в изображении” удовлетворяет условию (i), но он ничего не дает для решения задачи выделения предметов на изображении.

## Slide 2
Павел Филонов."Запад и Восток”. 1912-1913.
Немного о РСА
Notes: Пустимся в плавание: сближение Запада и Востока необходимо.
Только взаимодействие биологов (Запад) с кристаллографами, физиками, математиками и компьютерными специалистами (Восток) позволяет увидеть белки своими глазами!

## Slide 3
Павел Филонов.”Восток и Запад“. 1912-1913.
Notes: Пожалуй, стоит поменять Запад с Востоком: биологи (Восток, дело тонкое) смотрят на математиков, компьютерных людей, физиков и кристаллографов (прагматичный Запад)

## Slide 4
Structure determination method X-ray crystallography
Purified
protein
Crystal
X-ray Diffraction
Electron density
3D structure
Biological interpretation
Crystallization
Phase problem
Фазы
Структурная формула белка
Notes: А этот план – для студентов. Я его заимствовал из чужой презентации.
Согласен со всем, только красные блямбы надо ставить над всеми стрелками 

## Slide 5: Тернистый путь …
2
3
6
1
7
1 кристаллизация
2 РСА эксперимент
3 оцифровка эксперимента
4 решение фазовой проблемы
5 ЭП в ячейке
6 черновая модель
7 оптимизация и проверка
4
h | k | l | F | F-sigma
3 | 5 | 5 | 207.9 | 1.9
3 | 5 | 6 | 255.9 | 2.3
3 | 5 | 7 | 328.1 | 2.9
3 | 5 | 8 | 298.8 | 2.7
3 | 5 | 9 | 583.4 | 4.9
3 | 5 | 10 | 833.9 | 6.7
3 | 5 | 11 | 1403.0 | 15.7
h | k | l | sta-tus | F | phase
3 | 5 | 5 | o | 207.9 | 112.8
3 | 5 | 6 | o | 255.9 | 95.7
3 | 5 | 7 | o | 328.1 | 46.6
3 | 5 | 8 | o | 298.8 | 137.7
3 | 5 | 9 | f | 583.4 | 36.4
3 | 5 | 10 | o | 833.9 | 45.9
3 | 5 | 11 | o | 1403.0 | 99.7
h | k | l | sta-tus | F | F-calc
3 | 5 | 5 | o | 207.9 | 145.3
3 | 5 | 6 | o | 255.9 | 423.5
3 | 5 | 7 | o | 328.1 | 269.0
3 | 5 | 8 | o | 298.8 | 337.9
3 | 5 | 9 | f | 583.4 | 394.6
3 | 5 | 10 | o | 833.9 | 861.1
3 | 5 | 11 | o | 1403.0 | 1192.5
Rn+1< Rn
да
нет
проверка
7
ЭП (x,y,z) в ячейке
5

## Slide 6
1. Protein crystals
Protein crystals are regular arrays of protein molecules
    20-80% solvent
    Few crystal contents
Protein crystals contain active protein
    Enzyme turnover
    Ligand binding
Example of crystal packing

## Slide 7
2.РСА эксперимент

## Slide 8: Рентгеновское излучение рассеивается электронами
Положение всех электронов кристалла описывается функцией Электронной плотности ρ(r)= ρ(x,y,z)
в точке r – это среднее по времени число электронов в маленьком кубике вокруг r, делённое на объём кубика
Рассеяние одного «электрона» о-о-о-очень слабое
Рассеянные волны от одинаково расположенных электронов во всех ячейках кристалла складываются и интерферируют
В некоторых направлениях интерференция приводит к суммированию и появляется детектируемый сигнал!

## Slide 9
Хокусай К. «Волна»

## Slide 10: Результат РС эксперимента – “карта рассеяния”

## Slide 12: 3. Результат оцифровывается и превращается в файл структурных факторов
h | k | l | F | F-sigma
3 | 5 | 5 | 207.9 | 1.9
3 | 5 | 6 | 255.9 | 2.3
3 | 5 | 7 | 328.1 | 2.9
3 | 5 | 8 | 298.8 | 2.7
3 | 5 | 9 | 583.4 | 4.9
3 | 5 | 10 | 833.9 | 6.7
3 | 5 | 11 | 1403.0 | 15.7

## Slide 13: Соответствие структурных факторов и функции ЭП (x,y,z)
  Разложение фукции ЭП в ряд Фурье:
  (x,y,z)  h, k, l Fh, k, l cos(2 (hx + ky + lz ) + h, k, l )
(3, 36, 7)
  Гармоника (3, 36, 7) =
  = F3, 36,7 cos(2 (3x + 36y + 7z ) + 3, 36, 7 )
  F3, 36,72 = I3, 36,7
  Сигнал в точке (3, 36, 7)
  его интесивность I3, 36,7
Ничего более!

## Slide 14: 4. Решения фазовой проблемы
Молекулярное замещение Нужен гомолог с известной 3D структурой
Изоморфное замещение нужны еще два РСА эксперимента с введенными в кристалл тяжелыми атомами
Аномальное рассеяние нужно ввести в белок аномально рассеивающий атом, например, селенометионин; и РСА с тремя длинами волны
h | k | l | sta-tus | F | phase
3 | 5 | 5 | o | 207.9 | 112.8
3 | 5 | 6 | o | 255.9 | 95.7
3 | 5 | 7 | o | 328.1 | 46.6
3 | 5 | 8 | o | 298.8 | 137.7
3 | 5 | 9 | f | 583.4 | 36.4
3 | 5 | 10 | o | 833.9 | 45.9
3 | 5 | 11 | o | 1403.0 | 99.7

## Slide 15: 5. Рассчет черновой ЭП по формуле

## Slide 16
6. Черновая модель

## Slide 17: Чаще ЭП такая

## Slide 19: Разрешение метода РСА
EXPDTA X-RAY DIFFRACTION REMARK 2 RESOLUTION. 2.3 ANGSTROMS
PDB-файл 2С58
Разрешение - это
минимальное расстояние между различимыми объектами
(в микроскопии; в рентгеноструктурном анализе смысл тот же!)

## Slide 20: Структура с разрешением 3.2 ангстрема.
МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ КАРТИНКЕ???
Notes: Если РСА не в состоянии различить атомы на расстоянии менее 3.2 ангстрем, то как же были найдены центры атомов, сближенных на 3 ангстрема, или, вообще, ковалентно связанных - между которыми расстояние около 1.5 ангстрем?

## Slide 21
EXPDTA X-RAY DIFFRACTION REMARK 2 RESOLUTION. 2.3 ANGSTROMS
REMARK 3 ESTIMATED COORDINATE ERROR (A) : 0.24
PDB-файл 2С58
Точность координат в 10 раз больше , чем разрешение структуры
“Ошибка координат” – это среднее квадратичное отклонений координат атомов от правильного значения.
Пусть ai – отклонение i-го атома. Среднее квадратичное S чисел a1, a2,…,an равно: S = корень((a12 + a22+…+an2)/n)
Авторы структуры думают, что S=0.24 ангстрема

## Slide 22
Notes: Эту лекцию решил иллюстрировать работами Сезанна, не самого простого художника, но мастера, повлиявшего на язык живописи 20 века.
Сезанн одним из первых среди художников своего времени стал рисовать не натуру, как она есть, и не впечатление от натуры, как многие импрессионисты, а структуру того, что он изображает. Детали подчинены структуре, а не изображаются “такими, как они есть”. (Попробуете различить детали на этой картине.)
В какой-то мере, подход Сезанна созвучен методике расшифровке структуры белка с помощью рентгеноструктурного анализа: экспериментальные данные не дают “фотографии” объекта; только знания о белке, соединенные с экспериментальными данными, позволяют воспроизвести структуру белка.

## Slide 23
Разрешение как показатель качества модели
Характеризует экспериментальные данные, а не модель!
Чем лучше - меньше - разрешение (в Å), тем менее вероятны ошибки

## Slide 24
Условные градации разрешения
Высокое разрешение: <1.5 Å
Хорошее разрешение: 1.5 – 2.5 Å (в моделях с разрешением < 2.5 Å обычно моделируют и молекулы воды)
Удовлетворительное: 2.5 – 3.5 Å
Низкое: > 3.5 Å
Notes: Слово “моделируют” выделено потому, что решение о том, моделировать ли молекулы воды, принимает автор модели: может моделировать, а может и не моделировать, как захочет.

## Slide 25: Ошибки в 3D изображении (“иллюзии”) воспринимаются людьми как очевидная истина 
Notes: Первое желание при разглядывании структуры белка в компьютере – абсолютно доверять всему, что видим. Я постараюсь разрушить у вас эту иллюзию с помощью многочисленных примеров ошибок в PDB файлах. Конечно, не нужно думать, что вообще ничему в PDB файлах доверять нельзя: это далеко не так!
Цель первого блока курса – указать на существующие способы находить “слабые места” в PDB файле (места, в которых есть или возможна ошибка расшифровки), оценивать качество расшифровки в целом. Для этого надо понимать основы методики рентгеноструктурного анализа макромолекул (лекции Лунина).

## Slide 26
Edward H. Adelson, 1995.
Notes: Нелегко понять в чем же иллюзия…
Обратите внимание на клетки A и B!

## Slide 27
Клетка A
R: 107
G: 107
B: 107
Клетка B
R: 107
G: 107
B: 107

## Slide 28: Пример: 1DLP
Notes: Ну и чему верить на последней картинке? Какой-то особый 4х-валентный кислород в этом белке? Или экспериментальные данные неправильные? Но если так, то что: вообще выкинуть эту структуру из PDB?
После первого блока вы получите в руки методы, которые помогут решать такие проблемы.

## Slide 29: Все ли остатки?
ATOM 1 N SER A 4 -13.267 87.421 34.691 1.00 50.42 N
ATOM 2 CA SER A 4 -12.582 87.920 35.918 1.00 49.36 C
ATOM 3 C SER A 4 -11.448 86.988 36.332 1.00 47.23 C
ATOM 4 O SER A 4 -11.519 85.775 36.131 1.00 46.71 O
ATOM 5 CB SER A 4 -13.585 88.045 37.069 1.00 50.97 C
ATOM 6 OG SER A 4 -12.938 88.423 38.273 1.00 54.47 O
PDB-файл 2С58
1й атом – из 4го остатка

## Slide 30: Все ли атомы?
ATOM 1 N SER A 4 -13.267 87.421 34.691 1.00 50.42 N
ATOM 2 CA SER A 4 -12.582 87.920 35.918 1.00 49.36 C
ATOM 3 C SER A 4 -11.448 86.988 36.332 1.00 47.23 C
ATOM 4 O SER A 4 -11.519 85.775 36.131 1.00 46.71 O
ATOM 5 CB SER A 4 -13.585 88.045 37.069 1.00 50.97 C
ATOM 6 OG SER A 4 -12.938 88.423 38.273 1.00 54.47 O
PDB-файл 2С58
Нет атомов водорода
ATOM 3660 CG1 VAL A 453 4.352 88.889 58.518 1.00 41.76 C
ATOM 3661 CG2 VAL A 453 4.863 87.282 56.679 1.00 40.67 C
ATOM 3662 N LYS A 454 7.563 90.822 58.578 1.00 44.90 N
ATOM 3663 CA LYS A 454 8.172 91.595 59.659 1.00 47.14 C
ATOM 3664 C LYS A 454 7.548 91.417 61.043 1.00 47.48 C
ATOM 3665 O LYS A 454 8.254 91.247 62.034 1.00 48.27 O
ATOM 3666 CB LYS A 454 8.162 93.083 59.292 1.00 48.19 C
ATOM 3667 CG LYS A 454 8.764 93.993 60.356 1.00 50.57 C
ATOM 3668 N AGLU A 455 6.222 91.450 61.099 0.50 48.10 N
PDB-файл 1EA5
В остатке Lys455 всего 6 атомов

## Slide 31
PDB-файл 1EA5
Lys454
Lys133

## Slide 32: Оптимизация черновой модели
h | k | l | sta-tus | F | F-calc
3 | 5 | 5 | o | 207.9 | 145.3
3 | 5 | 6 | o | 255.9 | 423.5
3 | 5 | 7 | o | 328.1 | 269.0
3 | 5 | 8 | o | 298.8 | 337.9
3 | 5 | 9 | f | 583.4 | 394.6
3 | 5 | 10 | o | 833.9 | 861.1
3 | 5 | 11 | o | 1403.0 | 1192.5
  R =
R фактор оценивает соответствие
рефлексов F и рефлексов F-calc, рассчитанных по модели
Чем меньше R, тем лучше соответвует
модель экспериментальным данным

## Slide 33
Но…
Хорошие значения: R<25%

## Slide 34
Борис Кустодиев
Сапожник
1924
Подгонка под ответ!
Получится сапог, т.к. хочется заработать!

## Slide 35
все рефлексы
рабочие
контрольные
Служат для оптимизации
модели
Используются после получения
окончательной модели для
контроля.
R-free вычисляется по той же формуле, что и R_x-ray, но только по контрольным рефлексам и только по окончательной модели!
В.Ю.Лунин, лекция 3
В любом эксперименте необходим контроль!

## Slide 36
Если модель правильная, то R-free окажется примерно равным R-X-ray или немногим больше!
Если модель подогнана под рабочие рефлексы – “переоптимизирована”, - то R_free окажется большим!
Notes: Почему верно 3-е утверждение? А вот почему:
предположим, модель неправильная; забудем про рабочие рефлексы - у нас есть набор контрольных рефлексов; нет никаких оснований полагать, что рассчитанные по неправильной модели контрольные рефлексы, не использованные при оптимизации, будут совпадать с экспериментально измеренными!

## Slide 37: Интерпретация R_free
Хорошие значения: R_free<20%
Плохие значения: R_free>40%
Значения (R_free – R)>10% настораживают в отношении переоптимизации (ovefitting)

## Slide 38: Области на карте Рамачандрана
Классификация
областей (PROCHECK):
- предпочитаемая (A,B,L)
- разрешенная (a,b,l,p)
- допустимая (~a,~b,~l,~p)
- запрещенная
1CNR, разрешение 1.05 ангстрем

## Slide 39: Для сравнения

## Slide 40: Карта Рамачандрана уточненная (Lovell et al., 2003; Davis et al., 2004)
Внутренний контур окружает 98% остатков
Внешний - 99.95 % остатков (!)

## Slide 41: Показатели качества структуры
Разрешение
R фактор и Rfree
Карта Рамачандрана – число остатков вне предпочитаемой области
Ротамеры – число боковых цепей с отклонением от ожидаемых конформаций
Другие

## Slide 42: КОНЕЦ

## Slide 43: Разрешение структуры
В эксперименте удается измерить интенсивность излечения не для всех рефлексов и даже не для всех рефлексов с разрешением большим чем какое-то.
Полученные данные можно представить в таблице такого вида (столбцы представлены выборочно):
Гармоника h (h,k,l) k l | 0 0 1 | … | 10 17 23 | 11 33 5 | 17 80 30 | 3 5 99 | 88 11 6 | 50 50 71 | 49 55 75 | 37 68 88 | 77 14 90 | 79 37 86 | 47 88 93 | 85 95 99
Разрешение гармоники | 50 | … | 10 | 9,5 | 8 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,0
Измерена ли амплитуда | - | +..+ (91 шт.) | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | +

## Slide 44: Зачётные задания (в порядке их следования)
По основам рентгеноструктурного анализа (РСА) (теория) – миниконтрольные
Отчёт по анализу статистики торсионных углов
Отчет по оценке качества РС-расшифровки данного (“своего”) белка и выявлению подозрительных мест и ошибок в PDB-файле
Коллоквиум по РСА (с оценкой в счёт экзамена)
Отчет по сравнительному анализу структуры “своего” белка со структурами гомологов
Отчет по моделированию по гомологии и молекулярной динамике

## Slide 45: Разрешение структуры
Что считать разрешением – по данным предыдущей страницы?
Говорят так: “разрешение 4,0 ангстрема при полноте данных 98%” – так как только два рефлекса с разрешением ≥4 не измерены.
Можно оценить разрешение и по другому: “разрешение 3,0 ангстрема при полноте данных 95%” – так как пять рефлексов с разрешением ≥3 не измерены.
На практике число измеренных рефлексов – десятки и сотни тысяч; рефлексы с малыми номерами h, k, l невозможно измерить, т.к. они соответствуют направлениям в сторону заглушки. Поэтому пишут так: “пределы разрешения 20 – 2,3 ангстрема”

## Slide 46: Интенсивность Ih,k,l рефлекса (h,k,l) пропорциональна амплитуде Fh,k,l гармоники (h,k,l) в разложении функции электронной плотности в ряд Фурье!

## Slide 47
Paul Cezanne, 1895, Les joueurs de cartes
Объем информации, которую можно извлечь из пространственных структур белков и макромолекулярных комплексов, огромен
Notes: На первый взгляд, все ясно: о чем еще говорить?
Попробуйте описать словами всю информацию, которую можете извлечь из картины!
И информацию об игроках, и об обстановке, и о времени (конец 19 века), и о красках, и о гармонии, и о сюжете, и о художнике, и т.д, и т.п.
Информация огромна!

## Slide 48
Paul Cezanne. 1879, Le Pont de Maincy
Notes: Попробуйте хотя бы перечислить изображенные объекты!
А в целом картина понятна.

## Slide 49
Тернистый путь создания
модели
Ян Вермеер Дельфтский
Аллегория живописи
1666
Notes: Картина – модель действительности, основанная на реальности. Модель зависит от художника.
PDB-файл – модель структуры белка, основанная на данных эксперимента. Модель зависит от её автора.