## Slide 1: Секвенирование
ДНК по Сэнгеру

## Slide 2: Предыстория: практикум по мол.биологии на ББС

## Slide 3: Цель занятия: источники ошибок в последовательностях из банков данных

## Slide 4: Три технологических изобретения, изменившие молекулярную биологию и породившие биоинформатику
Полимеразная цепная реакция 1985-86
  Кзрри Муллис, нобелевская премия 1993 (совместно с Майклом Смитом)
Секвенирование по Сэнгеру 1975-77
  Фредерик Сэнгер, нобелевская премия 1980 (2-я) (с Уолтером Гильбертом и Полем Бергом)
Секвенаторы нового поколения – высокопроизводительные секвенаторы
  2005 – и поныне

## Slide 5: ПЦР (спросить студентов)
Что на вход
Результат

## Slide 6: Современный капиллярный секвенатор (какой на ББС). Этапы.
Подготовка препарата ДНК
  Обогащен секвенируемыми фрагментами ДНК (ПЦР)
  Праймеры ПЦР высокоспецифичны – нет сопоставимых количеств фракций разных ДНК с теми же праймерами
  Очистка ДНК
Основная реакция. Раствор для терминирующей реакции:
  ДНК
  Нуклеотиды dATP, dGTP, dCTP, dTTP для синтеза ДНК в достаточной концентрации
  Терминаторы синтеза ДНК ddATP, ddTTP, ddGTP, ddCTP в малой концентрации (2',3'-дидезоксинуклеозидтрифосфаты) Каждый тип помечен флюорофором своего цвета
  Праймер одного типа. На ББС, если не ошибаюсь, при секвенировании берут те же праймеры, что и при ПЦР

## Slide 7: Терминирующий и обычный нуклеозидтрифосфаты
ddATP
dATP

## Slide 8: Результат основной реакции
TTCGGCAATCCAGAGCTGCTACCATGCAGATTACACCTGACGCTACGTAAAACC
AAGCCGTTAGGTCTCGACGAT
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATG
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGG
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGGT
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGGTA
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGGTAC
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGGTACG
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGGTACGT
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGGTACGTC
5’
3’
AAGCCGTTAGGTCTCGACGATGGTACGTCTAATGTGGACTGCGATGCATTTTGG
……………………………………………………………………………………
3’
5’
Цветные буквы – терминационные нуклеотиды

## Slide 9: Схема эксперимента
Результат основной реакции
(в пробирке)
Результат капиллярного электрофореза
(в компьютере)

## Slide 10: Схема электрофореза в капилляре

## Slide 11: Этот слайд вставил из-за картинки справа
Электрофорез в капилляре следует держать в голове, читая хроматограмму . Полоски могут быть размазанными и наезжать друг на друга. Помните: различие между полосками определяется единственным нуклеотидом!

## Slide 12: Так выглядит современный капиллярный секвенатор
Много капилляров позволяют
секвенировать много разных
ДНК одновременно

## Slide 13: Результат автоматического секвенирования по Сэнгеру

## Slide 14: Капиллярный секвенатор позволяет секвенировать ДНК до 600-1000 пар нуклеотидов. Длина зависит от марки прибора, чистоты препарата, реактивов и др.

## Slide 15: Задачи интерпретации хроматограмм
Софт секвенатора выдает последовательность (процедура называется “base calling”; не знаю как перевести)
Программы не всегда выдают правильный ответ – человек должен проверить результат
  Оценить качество хроматограммы в целом, соответствует ли качество РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧЕ
    Задача 1: проверить есть ли определенный ген; процент ошибок секвенирования не так важен
    Задача 2: проверить принадлежность организма виду – ДНК штрих-кодирование (barcoding) – требуется отсутствие ошибок
  Проверить все места возможных ошибок автоматического определения нуклеотидов
  Прервать чтение там, где ошибок становится слишком много
Существуют разные алгоритмы base calling

## Slide 16: In order to obtain good sequencing results, you MUST download and examine your sequencing chromatogram. If you are using just the text data, you could be publishing data that is completely invalid!
Сошлюсь на людей, зарабатывающих секвенированием по Сэнгеру

## Slide 17: Исправление ошибок автомата
Sometimes the computer will mis-call a nucleotide when a human could do better.
Quickly scan the gel for extremely small peaks, 'N' calls, and any mis-spaced peaks or nucleotides.

## Slide 18: Идеальная хроматограмма
Оцените разброс силы сигнала от нуклеотида к нуклеотиду!

## Slide 19: Есть шум, но читается однозначно, т.к. шум в разы ниже сигнала

## Slide 20: Шум иногда выходит на уровень сигнала
Сигналы сравнимой силы: 279 – С, 285 – A, 321 – C; “втиснувшиеся” пики: между 291-G и 292-G, 301-G и 302-G, 309-T и 310-C
Шум обычно связан с загрязнением препарата. Напр. праймеры при ПЦР
отжигались и на другой фрагмент ДНК.

## Slide 21: Сила сигнала и шума

## Slide 22: Современные секвенаторы приписывают качество каждому сигналу
Phred quality score:
  Q = 10 - вероятность ошибки 1/10
  Q =20 - вероятность ошибки 1/100
  Q =30 - вероятность ошибки 1/1000
В редакторе Chromas (lite) качество изображается уровнем окраски в квадратике; полностью закрашенный квадратик соответствует Q = 30

## Slide 23: Полиморфизм

## Slide 24: Полиморфизм дает два пика сравнимой высоты
Очевидный полиморфизм в позиции 66-N. Два пика одинаковой высоты, равной половине др. сигналов.
Правильный ответ: 66-Y.
Полиморфизм в позиции 192-С. Два пика. Хотя один выше другого, отсутствие шума в хроматограмме позволяет утверждать, что оба пика – сигналы.
Правильный ответ: 192-S.

## Slide 25: Две разных ДНК в препарате
В препарате читаются одновременно два разных фрагмента.
Либо праймер для секвенирования отжегся на два разных участка.
Либо при ПЦР поднялись два фрагмента из исходной ДНК.
Последовательность прочесть невозможно. Автомат полностью ошибся.

## Slide 26: Внезапное появление вторых пиков
Полиморфизм – делеция нуклеотида.

## Slide 27: Разное расстояние между сигналами
Правильное прочтение автоматом
Ошибка автомата:
лишняя буква N за 65-G!
Ошибка автомата:
лишняя буква G за 58-T!

## Slide 28: Пятно краски

## Slide 29: Падение качества в конце хроматограммы
Качество падает, но хроматограмма остается читаемой. Ошибок не видно.
Такая хроматограмма бесполезна для прочтения последовательности (но может пригодится для подтверждения комплементарной цепочки).

## Slide 30: Резкое падение силы сигнала
Возможно, сложная структура в ДНК?

## Slide 31: Преждевременное падение качества
Загрязнение ДНК? Препарат содержит примеси солей? ….

## Slide 32: Начало и конец хроматограммы обычно не читаемы!
Don't try to read baseline noise for usable data!

## Slide 33: Первые десятки нуклеотидов часто не читаемы …
… из-за наличия коротких фрагментов, на которые отжигается праймер.
Например, в праймере есть комплементарный участок.

## Slide 34: Проскальзывание полимеразы (slippage)
Часто бывает на гомополимерных трактах и коротких
прямых повторах

## Slide 35: Др. примеры проблем секвенирования по Сэнгеру см.
http://www.lsbfg.uwa.edu.au/procedures/causes-of-poor-sequencing-and-failures

## Slide 36: КОНЕЦ

## Slide 37
http://www.youtube.com/watch?v=ZoJKZor7lfs
https://seqcore.brcf.med.umich.edu/doc/dnaseq/interpret.html#miscalls
http://www.lsbfg.uwa.edu.au/procedures/causes-of-poor-sequencing-and-failures